露店開設自主点検票

あなたのお店は大丈夫ですか？　次のうち該当する事項をチェックし，安全に実施しましょう。

| 自主点検表 |  | 確認欄 |
| --- | --- | --- |
| 開設場所 | 開設場所については，消防水利（消火栓，防火水槽等）の位置から離れた場所に設置しています。 |  |
|  | 消防車の進入路付近や，周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所には設置していません。 |  |
| 自主防火管理 | 消火器の正しい取扱方法等を確認しています。 |  |
| 消火準備 | 消火器を準備しています。 |  |
| 火気器具等 | 火気器具等は安定した不燃性の床などの上で使用しています。 |  |
|  | 火気器具等を使用するときは近くに可燃物を置いていません。 |  |
| 液化石油ガス | ＬＰガス用の器具を使い，ひび割れしているゴムホースは使用していません。 |  |
|  | ＬＰガスボンベは転倒しないよう設置しています。 |  |
|  | ゴムホースの接続部には，抜け防止用のホースバンド等を使用しています。 |  |
| カセットこんろ | カセットこんろを使用する場合は，正しい取扱いをしています。 |  |
| 電気器具 | 水が掛かる場所の電気器具は，防水性能を有しているものを使用しています。 |  |
|  | 電気配線には，照明器具等の荷重がかからないようにしています。 |  |
|  | たこ足配線はせず，許容電流を守っています。 |  |
| 携帯発電機 | 携帯発電機の正しい使用方法を確実に理解しています。 |  |
|  | 途中で給油しなくても良いようにしています。 |  |
| 危険物容器 | 危険物容器を使用する場合は，消防法令に適合したものを使用し，取扱説明書に基づき，正しく使用します。 |  |
|  | 容器のキャップを開ける前には，必ず安全な場所で圧力を抜いて使用します。 |  |
| 玩具用煙火 | 玩具用煙火は，たばこ等の火で容易に着火しないよう，蓋のある不燃性の容器等に入れるか，防炎処理をした覆いをしています。 |  |
| 暖房器具 | 暖房器具を使用する際には，可燃物との距離を十分に保ち，使用中はその場を離れません。 |  |
|  | 給油は，火を消してから行います。 |  |
| 放火防止対策等 | 露店を２日間以上にわたり開設する場合は，ＬＰガスボンベ等の危険物は，露店終了後には持ち帰り，露店には存置しません。 |  |
|  | 放火されないために，整理整頓を確実に実施します。 |  |